Celestynów, dnia 20.09.2019r.

RIZPiFZ.271.63.2019

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Celestynów

ul. Regucka 3

05-430 Celestynów

NIP: 532 – 105 – 76 – 50

REGON: 013268965

Tel. 22 789 70 60

Fax 22 789 70 11

Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek, gm. Celestynów na części działki nr ew. 130/1, 166, 120, 119, 121 obr. 6 – Lasek, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”.

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego   
   w miejscowości Lasek, gm. Celestynów na części działki nr ew. 130/1, 166, 120, 119, 121 obr. 6 – Lasek, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
3. Budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm2
4. Budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm2 - 37 m
5. Montaż słupów ŻN-10 – 5 szt.
6. Montaż slupów E-10,5/42 – 4 szt.
7. Montaż opraw oświetleniowych Philips Malaga2 SGS103 70W – 4 szt.
8. Montaż opraw oświetleniowych Urbino LED 53W – 5 szt.
9. Montaż rozdzielni pomiarowo – sterującej SON na istniejącym słupie napowietrznej linii nn 0,4 kV

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r.

**IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy/ów.

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia.

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcą i Zamawiającego.

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

10. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

11. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

14. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

15. Ofertę w postaci **załącznika nr 1** do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć do dnia **26.09.2019 r.** do godz. **12:00** w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem na kopercie: **„Budowa linii oświetlenia ulicznego   
w miejscowości Lasek”** oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy).

16. W przypadku niekompletności oferty bądź rażąco niskiej ceny Zamawiający wezwie w powyższym zakresie Wykonawcę najwyżej ocenionej oferty.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

18. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego, zaś Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie/ mailowo.

19. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda załączenia do oferty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego,

2) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcawykaże , że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej **2 (dwie)** roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/modernizacji kablowej/napowietrznej linii oświetleniowej lub budowie kablowej linii NN o wartości zamówienia minimum **50.000,00 zł brutto** każda wraz z podaniem dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana w sposób należyty (np. referencje, protokoły);

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.

3) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia -min. **1 (jedną)** osobą, która będzie pełniła rolę kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej **5- letnie** doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej **2-letnie** doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy;

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** **do zapytania ofertowego.**

**V.**  **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:**

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Celestynów, 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3 telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11.
2. Gmina Celestynów wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl) lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

1. Gmina Celestynów nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy.

**VI.**  **ZAŁĄCZNIKI:**

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz robót budowlanych.
4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wykaz osób.

**VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM:**

* + - 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod rygorem nieważności musi być złożona na piśmie.
      2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Adriana Dębiec tel. 22 789-70-22, e-mail: a.debiec@celestynow.pl

Anna Pacek tel. 22 789-70-60 wew. 114, e-mail: a.pacek@celestynow.pl

**Wójt Gminy**

**/-/**

**Witold Kwiatkowski**

\*/ niepotrzebne skreślić

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego

RIZPiFZ.271.63.2019

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Celestynów w trybie zapytania ofertowego o cenę budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek, gm. Celestynów na części działki nr ew. 130/1, 166, 120, 119, 121 obr. 6 – Lasek, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”.

### składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………….……..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel/ Fax: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

REGON: …………………………………………………… NIP: ……………………………………………….……………………………………

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za kwotę:

**……………………………………………netto…...........%VAT,**

**brutto………………………………….słownie(……………………………………………………..……………).**

**Oświadczenia i informacje dla wykonawcy:**

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.
2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oświadczamy, że:
   1. powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
   2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
   3. dysponuje/my\* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia;
   4. zdobyłem/liśmy\* konieczne informacje do przygotowania oferty;
   5. zapoznałem(y)\* się z treścią zapytania ofertowego i wzorem umowy oraz nie wnoszę/imy \* do niej zastrzeżeń;
   6. zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
   7. oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do **15 grudnia 2019 r.**
   8. jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego;
   9. faktury VAT/rachunki\* będą płatne w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku\* do siedziby Zamawiającego:
4. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

2) …………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………….… .

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………….. zam. ……………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).\*\*

…………………………………………. ………………………….……………………………….

(miejscowość) (data) (podpis oraz pieczęć Wykonawcy)

*\*/ niepotrzebne skreślić*

*\*\*/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna*

RIZPiFZ.271.63.2019

Załącznik nr 2 do

Zapytania ofertowego

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAMAWIAJĄCY:**

***GMINA CELESTYNÓW***

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego o cenę budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek, gm. Celestynów na części działki nr ew. 130/1, 166, 120, 119, 121 obr. 6 – Lasek, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”.

spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i

**OŚWIADCZAM(Y)\*, ŻE:**

wskazany(i) powyżej Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

* + - 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
      2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
      3. zdolności technicznej lub zawodowej.

…………………………………………. ………………………….……………………………….

(miejscowość) (data) (podpis oraz pieczęć Wykonawcy)

\*/ niepotrzebne należy skreślić

RIZPIFZ.271.63.2019 Załącznik nr 3 do

Zapytania ofertowego

(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**

Składając niniejszą ofertę, w imieniu reprezentowanego Wykonawcy oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie roboty odpowiadające warunkom opisanym w Rozdziale IV ust. 19.2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot  usług | Miejsce wykonywania,  nazwa odbiorcy usług | Data wykonania | Wartość brutto |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, ze wyżej wymienione usługi zostały zrealizowane należycie (poprzez załączenie do oferty np. referencji, protokołów).

.................................................. ....................................................

(data, miejscowość), (podpisy)

|  |
| --- |
|  |

RIZPiFZ.271.63.2019 Załącznik nr 4 do

Zapytania ofertowego

(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

Wykaz osób, które będą pełniły funkcje kierownicze w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, wypełniony zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale IV pkt 19.3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe, numer posiadanych uprawnień** | **Podstawa dysponowania** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**UWAGA:**

W kolumnie **„Podstawa do dysponowania”** wykonawca winien wykazać podstawę dysponowania odpowiednimi osobami do realizacji zamówienia. Jeżeli wskazana osoba jest pracownikiem wykonawcy wówczas wykonawca wpisuje „**Pracownik” (umowa o pracę, umowa zlecenie itd.)**. Jeżeli wskazana osoba nie jest pracownikiem wykonawcy i zostanie udostępniona przez inny podmiot do realizacji zamówienia to wykonawca wpisuje „**Udostępnione przez inny podmiot”** i dołącza do ***Wykazu Osób*** pisemne **zobowiązanie** innego podmiotu o udostępnieniu osoby zdolnej do wykonania zamówienia.

**Oświadczam, że powyższe osoby posiadają świadectwo kwalifikacyjne „ E” uprawniające   
do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na urządzeniach do i powyżej 1kV oraz w zakresie sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego”, uprawnienia i upoważnienia do wykonywania prac w technologii PPN przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez UDT.**

.......................................... ............................................................

(data, miejscowość), (podpisy)